Tekst przetargu

Typ: Centerbox ONYX.CENTER

| Centralny sterownik w budynku. Służy jako złącze pomiędzy smartfonem i poszczególnymi sterownikami, przekazuje dwukierunkowo polecenia w standardzie radiowym 868 MHz. Sterownik podłącza się przewodem sieciowym do zamontowanego już w budynku routera sieci bezprzewodowej. Sterowanie instalacją przeciwsłoneczną możliwe jest przez tą sieć bezprzewodową lub, jeśli router WLAN połączony jest z internetem, możliwe jest sterowanie przez internet. | Zasilanie elektryczne napięciem 230 V AC przez wtyczkę euro, brak konieczności dodatkowej zmiany napięcia. Sterownik instalowany jest przez klienta. Sterownik centralny sygnalizuje stan za pomocą kontrolek LED. Zeskanowanie w aplikacji kodu QR znajdującego się na spodzie urządzenia powoduje nawiązanie szyfrowanego połączenia ze sterownikiem. |
| --- | --- |