Tekst przetargu

Typ: Maty do rolet stosowane podczas modernizacji z izolacją cieplną

| Szczególnie elastyczna i wydajna mata izolacji cieplnej z ekspandowanego tworzywa sztucznego o zamkniętych cząstkach, samoprzylepna, jednostronnie pokryta z odpornej na wpływu atmosferycznej taśmy klejącej akrylowej, klasa 2 materiału budowlanego według DIN 12667, bez wymiany okna wzgl. kurtyny rolety, izolacja części górnej z tego samego materiału, grubość izolacji dopasowana do sytuacji na miejscu (najwyżej do najlepszej izolacji). Przewodnictwo cieplne od = 0,0385 W/mK. Wymiary maty izolującej: - 600x700x10 mm - 600x700x20 mm - 600x700x30 mm |  |
| --- | --- |